QUY TRÌNH PHẪU THUẬT ĐẶT DƯỚI DA BỘ PHÁT KÍCH THÍCH ĐIỆN CỰC THẦN KINH

- ĐẠI CƯƠNG

Bộ phát kích thích điện cực thần kinh (INS: implanted neurostimulator) thường được đặt dưới da ở nhiều vị trí như dưới đòn ( kích thich điện não sâu DBS), bụng, sườn bên, mông (tuỷ ngực hoặc dây thần kinh cùng cụt).

- CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chỉ định đặt kích thích điện não sâu, kích thích điện tuỷ sống hoặc dây thần kinh ngoại biên.

- CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh có rối loạn đông máu nặng

- CHUẨN BỊ

- Người thực hiện: phẫu thuật viên ngoại thần kinh.

- Người bệnh

- Đảm bảo đường truyền tĩnh mạch trung tâm.

- Vệ sinh trước mổ vùng được phẫu thuật

- Phương tiện: bộ phẫu thuật sọ não

- Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 phút

- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Tư thế: nằm ngửa, nghiêng hoặc sấp tuỳ vị trí đặt

- Vô cảm: mê nội khí quản.

- Kĩ thuật: Một số nguyên tắc chung

- Rạch da từ 10-12 cm

- Bóc tách da với các mô dưới da, tạo ổ đủ rộng để đặt thiết bị

- Luồn dây dẫn từ đầu hoặc tuỷ sống đến nơi tạo ổ

- Kết nối dây dẫn điện cực với thiết bị, test điện cực

- Cầm máu, đặt thiết bị

- Đóng da hai lớp

- THEO DÕI VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG

- Theo dõi: huyết áp, mạch, vết mổ

- Các biến chứng sau mổ có thể xảy ra

- Chảy máu ổ mổ, nhiễm trùng, lỏng điện cực…

- Nguyên tắc xử lý: theo dõi sát người bệnh, xử lý tuỳ tình huống